Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 
к концессионному соглашению от 17 декабря 2021 года 
№ 05-52-26/21 в отношении объектов холодного водоснабжения
. 

Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (описание, технико-экономические 
показатели, реквизиты документов, удостоверяющие право собственности на имущество)

№ п/п	Наименование объекта по правоустанавливающему документу	Адрес (местоположение)	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект	Кадастровый номер	Год ввода в эксплуатацию	Технические характеристики	Износ, %	
1	Сооружение 
скважина на воду	Иркутская область, Заларинский район,  станция Залари	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38:04:010127:2-38/336/2018-2  от 24.10.2018  (Собственность)	38:04:010127:2	1980	Назначение нежилое, глубина 105 м.
Помещение насосной
 Блочномодульная система водоподготовки	60	
2	Сооружение 
Скважина на воду	Иркутская область, Заларинский район,  станция Залари	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38:04:010127:3-38/115/2018-1  от 24.10.2018  (Собственность)	38:04:010127:3	1980	Назначение нежилое, глубина 75 м
Глубинный насос ЭЦВ 8-40-100
	60	
3	Сооружение 
Скважина на воду	Иркутская область, Заларинский район,  станция Залари	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38:04:010127:4-38/117/2018-2  от 24.10.2018  (Собственность)	38:04:010127:4	1963	Назначение нежилое, глубина 105 м
	60	
4	Сети водопроводные	Иркутская область, Заларинский район,  рп. Залари, ул. Буденного	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2722/2  от 03.08.2016  (Собственность)	38:04:000000:729	1986	Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 2933 м
	60	
5	Сети водопроводные
	Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, пер. Школьный	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2716/2  от 03.08.2016  (Собственность)	38:04:000000:736
	1986	Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 676 м.
	60	
6	Сети водопроводные	Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, пл. Строителей	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2717/2  от 03.08.2016  (Собственность)	38:04:010110:730	1954	назначение: сооружения коммунального хозяйства,
    протяженность 509 м	60	
7	Сооружение 
водонапорная башня	Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, пер. Школьный, д.6	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38-04/014/2013-740  от 18.12.2013  (Собственность)	38:04:010113:682	1972	назначение: нежилое, общая площадь 31,9 кв.м,
  Глубинный насос ЭЦВ 6-10-125
Емкость метал. 15 куб.м.
Скважина 120 м № 4766
Установка повышения давления	60	
8	Строительство локального водопровода в Заларинском МО (п. Залари, мкр. Московский)	Иркутская область, Заларинский район, р.п.Залари, улицы Илганская, Заларинская (правая сторона), Вишневая, Таежная, пер.Таежный, Центральная (левая сторона), Южная, Полевая, Ключевая, Цветочная, Садовая.	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38:04:000000:1220-38/001/2018-1  от 19.03.2018  (Собственность)	38:04:000000:1220	2018	Назначение: Сооружения водозаборные, протяженность 6167 м.
Насосная станция  с 3-мя эл.насосами «Океан»
Глубинный насос ЭЦВ 6-25-125
Емкость метал. 100 куб.м.2 шт.
Скважина 70 м 
Блок водоподготовки
	4	
9	Строительство локального водопровода микрорайона Солнечный р.п. Залари, Заларинский район)	Иркутская область, Заларинский район, р.п.Залари, ул.Московская, ул.Центральная, ул.Осенняя, ул.Макарова, ул.Лазурная, ул.Весенняя, ул. Березовая, ул.Трактовая, ул.Зеленая, ул.Кедровая, ул.Евстратенко.	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38:04:000000:1005-38/015/2017-1  от 05.04.2017  (Собственность)	38:04:000000:1005	2016	Назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 6200 м.
	2	
10	Локальный водопровод в Заларинском МО (п.Залари, мкр.Заря)	Иркутская область, Заларинский район, Заларинское муниципальное образование, р.п. Залари, ул. Трактовая, ул. Новая, ул. Сибирская, ул. Майская, ул. Ленина, ул. Механизаторов, ул. Совхозная, ул. Мира, ул. Степная, ул. Плеханова, ул. Апрельская, пер. Западный	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38:04:000000:2770-38/116/2019-1  от 20.05.2019  (Собственность)	38:04:000000:2770	2019	Назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 5784 м.
	2	
11	Скважина	Иркутская область, Заларинский район, рп.Залари,  ул.Московская, д.2в	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 12.01.2021г.
№ 38:04:010116:690-38/116/2021-1  от 11.01.2021  (Собственность)	38:04:010116:690	2018	Назначение:  Сооружения коммунального хозяйства,
глубина 70 м.
	4	
12	Строительство Локального водопровода в Заларинском МО (п.Залари, мкр.ЗМЗ, мкр.Целинстрой	Иркутская область, Заларинский район, рп.Залари, мкр.ЗМЗ, мкр.Целинстрой	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от15.01.2021г.
№ 38:04:000000:2856-38/330/2021-1  от 15.01.2021  (Собственность)	38:04:000000:2856	2020	Назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 16844 м.
- Счетчик холодной воды, марка: ВСХн-65 – 3 шт.;
- Аэрационная колонна производ. 13,5 м3/ч SarFilter Air 30х72 – 3 шт.;
- Фильтр обезжелезивания безреагентный  произв.10м3/ч SarFilter Fer 36х72 V1EIBMZ – 4 шт.;
- Фильтр умягчения SarFilter Softner 36x72 V1EIDMZ – 2 шт.;
- Установка обеззараживания воды УОФ-УФТ-П-50 – 6 шт.;
- Насосная установка  Q=130 м2/ч H=71,2 м Lovara – 1 шт.;
- Мембранный бак на 80л Airfix R 80 FLAMCO – 1шт.;
- Дренажный насос  N=0,25кВт Unilift CC 5 A1 – 1 шт.; 
- Дизельная электростанция АД-60 – 1 шт.;
- Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-КК100-10/0,4 с трансформатором ТСП-100-10/0,4 – 1 шт.;
- Пункт коммерческого учета электроэнергии IP43 ПКУ-10/0,4 УХЛ1 – 1 шт.;
- Счетчик электроэнергии РиМ 489.17 – 1 шт.;
- Резервуар емк. 120 м3 – 6 шт.;
- Станция управления СУиЗ «Лоцман +» L2 -40 - IP54 - У2 – 1 шт.;
- Станция управления СУиЗ «Лоцман +» L2 -80 - IP54-У2 -  1 шт.;
- Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, степень защиты IP30 – 1 шт.;
- Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1шт.	0	
13	Сооружение
водокачка	Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Геологическая, д. 1а	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2640/2  от 29.07.2016  (Собственность)	38:04:010123:493	1960	Назначение: сооружения водозаборные, общая площадь 20,6 кв.м
Глубинный насос ЭЦВ 6-10-70;
Центробежный насос К 40/50
Емкость ПВХ 3 куб.м.
Скважина 46 м № 573
	98	
14	Сооружение
водокачка	Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Крылова, д. 22	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2638/2  от 29.07.2016  (Собственность)
	38:04:010123:494	1969	Назначение: сооружения водозаборные, общая площадь 33,7 кв.м
Глубинный насос ЭЦВ  6-10-110
Емкость ПВХ 1 куб.м
Скважина 112 м № 3165
	98	
15	Сооружение
водокачка	Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, пер. Коммунальный, д. 2а	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2629/2  от 29.07.2016  (Собственность)	38:04:010114:698	1965	Назначение: сооружения водозаборные, общая площадь 49,3 кв.м
Глубинный насос 6-25-110
Емкость метал.8 куб.м.
Скважина 90 м №И5994	93	
16	Сооружение
водокачка	Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Первомайская, д.28а	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2646/2  от 29.07.2016  (Собственность)	38:04:010122:359	1965	Назначение: сооружения водозаборные, общая площадь 33,1 кв.м
Глубинный насос ЭЦВ 6-10-80
Емкость метал. 6 куб.м.
Скважина 60 м № 618	93	
17	Сооружение
водокачка	Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Дружбы, д.1а	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2648/2  от 29.07.2016  (Собственность)	38:04:010124:290	1962	Назначение: сооружения водозаборные, общая площадь 21,9 кв.м
Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110
Емкость метал.ПВХ 3 куб.м.- 
2 шт
Скважина 67 м № 619	98	
18	Сети водопроводные	Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Заводская	Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 29.07.2016 
№ 38-38/015-38/004/001/2016-2641/2  от 29.07.2016  (Собственность)	38:04:000000:741	1980	Назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 4443 м.	60	
19	Сети водопроводные 	Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№ 38:04:000000:2953-38/357/2023-1  от 05.04.2023  (Собственность)	38:04:000000:2953	2023	Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 24965,9м.:
Глубина заложения  трубопроводов - 2,9-3,5 м.;
Диаметр труб наружный (водовод) – 180 мм;
Диаметр труб наружный (водопровод) - 160,110,63 мм.;
Автоматизированные водоразборные колонки – 54 шт.;
Гидрант пожарный подземный(площадка) – 2 шт.;
Гидрант пожарный   подземный(водопровод) – 63 шт.;
Трансформаторная подстанция – 1 шт.;
Емкость для хранения промывной воды – 1шт.;
Блок- бокс для хранения таблетированной соли – 1 шт.;
Туалетная кабина «Европа» - 1 шт.;
КПП – 1 комплект;
Дизель-генераторная установка – 1 комплект;
ВНС с УФ-установками – 1 комплект;
Скважинный насос CNP SJ 60-6 11kW 3х380V 50Hz – 2 шт;
Станция водоподготовки 336  м3/сут. – 1 шт.;
Резервуар для воды ёмкостью 120 м3 – 3 шт.;
Резервная скважина – 1 шт.;
Насосная станция - 485,15 м3/сут.	0